## 关系
id | from | fromNodeName | lineWidth | relation | stroke | textBorderWidth | to | toNodeName
0 | 0 | 环网柜 | 4 | 发生 | #2563EB | 0 | 1 | 柜体绝缘与环境故障
1 | 1 | 柜体绝缘与环境故障 | 3 | 包含 | #2563EB | 0 | 5 | 环网柜受潮故障
2 | 5 | 环网柜受潮故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 6 | 环网柜受潮故障-故障原因
3 | 6 | 环网柜受潮故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 7 | 环网柜受潮故障-故障现象
4 | 5 | 环网柜受潮故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 8 | 环网柜受潮故障-应对措施
5 | 6 | 环网柜受潮故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 9 | 环网柜受潮故障-故障后果
6 | 8 | 环网柜受潮故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 10 | 环网柜受潮故障-安全风险
7 | 8 | 环网柜受潮故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 11 | 环网柜受潮故障-应急资源
8 | 1 | 柜体绝缘与环境故障 | 3 | 包含 | #2563EB | 0 | 12 | 环网柜柜间插接母线爬电故障
9 | 12 | 环网柜柜间插接母线爬电故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 13 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-故障原因
10 | 13 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 14 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-故障现象
11 | 12 | 环网柜柜间插接母线爬电故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 15 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-应对措施
12 | 13 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 16 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-故障后果
13 | 15 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 17 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-安全风险
14 | 15 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 18 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-应急资源
15 | 0 | 环网柜 | 4 | 发生 | #D97706 | 0 | 2 | 电缆终端与连接故障
16 | 2 | 电缆终端与连接故障 | 3 | 包含 | #D97706 | 0 | 19 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障
17 | 19 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 20 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-故障原因
18 | 20 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 21 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-故障现象
19 | 19 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 22 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-应对措施
20 | 20 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 23 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-故障后果
21 | 22 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 24 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-安全风险
22 | 22 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 25 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-应急资源
23 | 2 | 电缆终端与连接故障 | 3 | 包含 | #D97706 | 0 | 26 | 环网柜电缆终端放电接地故障
24 | 26 | 环网柜电缆终端放电接地故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 27 | 环网柜电缆终端放电接地故障-故障原因
25 | 27 | 环网柜电缆终端放电接地故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 28 | 环网柜电缆终端放电接地故障-故障现象
26 | 26 | 环网柜电缆终端放电接地故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 29 | 环网柜电缆终端放电接地故障-应对措施
27 | 27 | 环网柜电缆终端放电接地故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 30 | 环网柜电缆终端放电接地故障-故障后果
28 | 29 | 环网柜电缆终端放电接地故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 31 | 环网柜电缆终端放电接地故障-安全风险
29 | 29 | 环网柜电缆终端放电接地故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 32 | 环网柜电缆终端放电接地故障-应急资源
30 | 0 | 环网柜 | 4 | 发生 | #0F766E | 0 | 3 | 开关本体与机构故障
31 | 3 | 开关本体与机构故障 | 3 | 包含 | #0F766E | 0 | 33 | 环网柜密封失效故障
32 | 33 | 环网柜密封失效故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 34 | 环网柜密封失效故障-故障原因
33 | 34 | 环网柜密封失效故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 35 | 环网柜密封失效故障-故障现象
34 | 33 | 环网柜密封失效故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 36 | 环网柜密封失效故障-应对措施
35 | 34 | 环网柜密封失效故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 37 | 环网柜密封失效故障-故障后果
36 | 36 | 环网柜密封失效故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 38 | 环网柜密封失效故障-安全风险
37 | 36 | 环网柜密封失效故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 39 | 环网柜密封失效故障-应急资源
38 | 3 | 开关本体与机构故障 | 3 | 包含 | #0F766E | 0 | 40 | 环网柜开关拒动故障
39 | 40 | 环网柜开关拒动故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 41 | 环网柜开关拒动故障-故障原因
40 | 41 | 环网柜开关拒动故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 42 | 环网柜开关拒动故障-故障现象
41 | 40 | 环网柜开关拒动故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 43 | 环网柜开关拒动故障-应对措施
42 | 41 | 环网柜开关拒动故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 44 | 环网柜开关拒动故障-故障后果
43 | 43 | 环网柜开关拒动故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 45 | 环网柜开关拒动故障-安全风险
44 | 43 | 环网柜开关拒动故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 46 | 环网柜开关拒动故障-应急资源
45 | 0 | 环网柜 | 4 | 发生 | #B91C1C | 0 | 4 | 自动化与通信故障
46 | 4 | 自动化与通信故障 | 3 | 包含 | #B91C1C | 0 | 47 | 环网柜自动化信号异常故障
47 | 47 | 环网柜自动化信号异常故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 48 | 环网柜自动化信号异常故障-故障原因
48 | 48 | 环网柜自动化信号异常故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 49 | 环网柜自动化信号异常故障-故障现象
49 | 47 | 环网柜自动化信号异常故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 50 | 环网柜自动化信号异常故障-应对措施
50 | 48 | 环网柜自动化信号异常故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 51 | 环网柜自动化信号异常故障-故障后果
51 | 50 | 环网柜自动化信号异常故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 52 | 环网柜自动化信号异常故障-安全风险
52 | 50 | 环网柜自动化信号异常故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 53 | 环网柜自动化信号异常故障-应急资源
Note on A1: id
Note on B1: from
Note on C1: fromNodeName
Note on D1: lineWidth
Note on E1: relation
Note on F1: stroke
Note on G1: textBorderWidth
Note on H1: to
Note on I1: toNodeName