## 关系
id | from | fromNodeName | lineWidth | relation | stroke | textBorderWidth | to | toNodeName
0 | 0 | 高压断路器 | 4 | 发生 | #D97706 | 0 | 1 | 灭弧与介质状态故障
1 | 0 | 高压断路器 | 4 | 发生 | #0EA5E9 | 0 | 2 | 导电回路与开断故障
2 | 0 | 高压断路器 | 4 | 发生 | #8B5CF6 | 0 | 3 | 合分闸操作故障
3 | 0 | 高压断路器 | 4 | 发生 | #10B981 | 0 | 4 | 操动机构与机械传动故障
4 | 0 | 高压断路器 | 4 | 发生 | #EF4444 | 0 | 5 | 操作能源与控制回路故障
5 | 0 | 高压断路器 | 4 | 发生 | #6366F1 | 0 | 6 | 继电保护与测量二次回路故障
6 | 0 | 高压断路器 | 4 | 发生 | #14B8A6 | 0 | 7 | 本体绝缘与支撑结构故障
7 | 1 | 灭弧与介质状态故障 | 3 | 包含 | #D97706 | 0 | 8 | 油断路器缺油故障
8 | 8 | 油断路器缺油故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 9 | 油断路器缺油故障-故障原因
9 | 9 | 油断路器缺油故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 10 | 油断路器缺油故障-故障现象
10 | 8 | 油断路器缺油故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 11 | 油断路器缺油故障-应对措施
11 | 9 | 油断路器缺油故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 12 | 油断路器缺油故障-故障后果
12 | 11 | 油断路器缺油故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 13 | 油断路器缺油故障-安全风险
13 | 1 | 灭弧与介质状态故障 | 3 | 包含 | #D97706 | 0 | 14 | 空气断路器气压降低故障
14 | 14 | 空气断路器气压降低故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 15 | 空气断路器气压降低故障-故障原因
15 | 15 | 空气断路器气压降低故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 16 | 空气断路器气压降低故障-故障现象
16 | 14 | 空气断路器气压降低故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 17 | 空气断路器气压降低故障-应对措施
17 | 15 | 空气断路器气压降低故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 18 | 空气断路器气压降低故障-故障后果
18 | 17 | 空气断路器气压降低故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 19 | 空气断路器气压降低故障-安全风险
19 | 1 | 灭弧与介质状态故障 | 3 | 包含 | #D97706 | 0 | 20 | 六氟化硫介质泄漏故障
20 | 20 | 六氟化硫介质泄漏故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 21 | 六氟化硫介质泄漏故障-故障原因
21 | 21 | 六氟化硫介质泄漏故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 22 | 六氟化硫介质泄漏故障-故障现象
22 | 20 | 六氟化硫介质泄漏故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 23 | 六氟化硫介质泄漏故障-应对措施
23 | 21 | 六氟化硫介质泄漏故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 24 | 六氟化硫介质泄漏故障-故障后果
24 | 23 | 六氟化硫介质泄漏故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 25 | 六氟化硫介质泄漏故障-安全风险
25 | 1 | 灭弧与介质状态故障 | 3 | 包含 | #D97706 | 0 | 26 | 灭弧室烧损爆炸故障
26 | 26 | 灭弧室烧损爆炸故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 27 | 灭弧室烧损爆炸故障-故障原因
27 | 27 | 灭弧室烧损爆炸故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 28 | 灭弧室烧损爆炸故障-故障现象
28 | 26 | 灭弧室烧损爆炸故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 29 | 灭弧室烧损爆炸故障-应对措施
29 | 27 | 灭弧室烧损爆炸故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 30 | 灭弧室烧损爆炸故障-故障后果
30 | 29 | 灭弧室烧损爆炸故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 31 | 灭弧室烧损爆炸故障-安全风险
31 | 2 | 导电回路与开断故障 | 3 | 包含 | #0EA5E9 | 0 | 32 | 断路故障
32 | 32 | 断路故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 33 | 断路故障-故障原因
33 | 33 | 断路故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 34 | 断路故障-故障现象
34 | 32 | 断路故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 35 | 断路故障-应对措施
35 | 33 | 断路故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 36 | 断路故障-故障后果
36 | 35 | 断路故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 37 | 断路故障-安全风险
37 | 2 | 导电回路与开断故障 | 3 | 包含 | #0EA5E9 | 0 | 38 | 导电回路直阻超标故障
38 | 38 | 导电回路直阻超标故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 39 | 导电回路直阻超标故障-故障原因
39 | 39 | 导电回路直阻超标故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 40 | 导电回路直阻超标故障-故障现象
40 | 38 | 导电回路直阻超标故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 41 | 导电回路直阻超标故障-应对措施
41 | 39 | 导电回路直阻超标故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 42 | 导电回路直阻超标故障-故障后果
42 | 41 | 导电回路直阻超标故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 43 | 导电回路直阻超标故障-安全风险
43 | 2 | 导电回路与开断故障 | 3 | 包含 | #0EA5E9 | 0 | 44 | 触头及导电连接异常故障
44 | 44 | 触头及导电连接异常故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 45 | 触头及导电连接异常故障-故障原因
45 | 45 | 触头及导电连接异常故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 46 | 触头及导电连接异常故障-故障现象
46 | 44 | 触头及导电连接异常故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 47 | 触头及导电连接异常故障-应对措施
47 | 45 | 触头及导电连接异常故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 48 | 触头及导电连接异常故障-故障后果
48 | 47 | 触头及导电连接异常故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 49 | 触头及导电连接异常故障-安全风险
49 | 3 | 合分闸操作故障 | 3 | 包含 | #8B5CF6 | 0 | 50 | 误动故障
50 | 50 | 误动故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 51 | 误动故障-故障原因
51 | 51 | 误动故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 52 | 误动故障-故障现象
52 | 50 | 误动故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 53 | 误动故障-应对措施
53 | 51 | 误动故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 54 | 误动故障-故障后果
54 | 53 | 误动故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 55 | 误动故障-安全风险
55 | 3 | 合分闸操作故障 | 3 | 包含 | #8B5CF6 | 0 | 56 | 拒动故障
56 | 56 | 拒动故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 57 | 拒动故障-故障原因
57 | 57 | 拒动故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 58 | 拒动故障-故障现象
58 | 56 | 拒动故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 59 | 拒动故障-应对措施
59 | 57 | 拒动故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 60 | 拒动故障-故障后果
60 | 59 | 拒动故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 61 | 拒动故障-安全风险
61 | 4 | 操动机构与机械传动故障 | 3 | 包含 | #10B981 | 0 | 62 | 机构卡阻卡涩故障
62 | 62 | 机构卡阻卡涩故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 63 | 机构卡阻卡涩故障-故障原因
63 | 63 | 机构卡阻卡涩故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 64 | 机构卡阻卡涩故障-故障现象
64 | 62 | 机构卡阻卡涩故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 65 | 机构卡阻卡涩故障-应对措施
65 | 63 | 机构卡阻卡涩故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 66 | 机构卡阻卡涩故障-故障后果
66 | 65 | 机构卡阻卡涩故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 67 | 机构卡阻卡涩故障-安全风险
67 | 4 | 操动机构与机械传动故障 | 3 | 包含 | #10B981 | 0 | 68 | 操作机构死点故障
68 | 68 | 操作机构死点故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 69 | 操作机构死点故障-故障原因
69 | 69 | 操作机构死点故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 70 | 操作机构死点故障-故障现象
70 | 68 | 操作机构死点故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 71 | 操作机构死点故障-应对措施
71 | 69 | 操作机构死点故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 72 | 操作机构死点故障-故障后果
72 | 71 | 操作机构死点故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 73 | 操作机构死点故障-安全风险
73 | 4 | 操动机构与机械传动故障 | 3 | 包含 | #10B981 | 0 | 74 | 跳闸挂扣滑脱故障
74 | 74 | 跳闸挂扣滑脱故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 75 | 跳闸挂扣滑脱故障-故障原因
75 | 75 | 跳闸挂扣滑脱故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 76 | 跳闸挂扣滑脱故障-故障现象
76 | 74 | 跳闸挂扣滑脱故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 77 | 跳闸挂扣滑脱故障-应对措施
77 | 75 | 跳闸挂扣滑脱故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 78 | 跳闸挂扣滑脱故障-故障后果
78 | 77 | 跳闸挂扣滑脱故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 79 | 跳闸挂扣滑脱故障-安全风险
79 | 4 | 操动机构与机械传动故障 | 3 | 包含 | #10B981 | 0 | 80 | 合分闸铁心动作失灵故障
80 | 80 | 合分闸铁心动作失灵故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 81 | 合分闸铁心动作失灵故障-故障原因
81 | 81 | 合分闸铁心动作失灵故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 82 | 合分闸铁心动作失灵故障-故障现象
82 | 80 | 合分闸铁心动作失灵故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 83 | 合分闸铁心动作失灵故障-应对措施
83 | 81 | 合分闸铁心动作失灵故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 84 | 合分闸铁心动作失灵故障-故障后果
84 | 83 | 合分闸铁心动作失灵故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 85 | 合分闸铁心动作失灵故障-安全风险
85 | 4 | 操动机构与机械传动故障 | 3 | 包含 | #10B981 | 0 | 86 | 储能机构不能储能故障
86 | 86 | 储能机构不能储能故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 87 | 储能机构不能储能故障-故障原因
87 | 87 | 储能机构不能储能故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 88 | 储能机构不能储能故障-故障现象
88 | 86 | 储能机构不能储能故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 89 | 储能机构不能储能故障-应对措施
89 | 87 | 储能机构不能储能故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 90 | 储能机构不能储能故障-故障后果
90 | 89 | 储能机构不能储能故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 91 | 储能机构不能储能故障-安全风险
91 | 4 | 操动机构与机械传动故障 | 3 | 包含 | #10B981 | 0 | 92 | 分合闸后均储能故障
92 | 92 | 分合闸后均储能故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 93 | 分合闸后均储能故障-故障原因
93 | 93 | 分合闸后均储能故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 94 | 分合闸后均储能故障-故障现象
94 | 92 | 分合闸后均储能故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 95 | 分合闸后均储能故障-应对措施
95 | 93 | 分合闸后均储能故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 96 | 分合闸后均储能故障-故障后果
96 | 95 | 分合闸后均储能故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 97 | 分合闸后均储能故障-安全风险
97 | 4 | 操动机构与机械传动故障 | 3 | 包含 | #10B981 | 0 | 98 | 操动机构传动件变形断裂故障
98 | 98 | 操动机构传动件变形断裂故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 99 | 操动机构传动件变形断裂故障-故障原因
99 | 99 | 操动机构传动件变形断裂故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 100 | 操动机构传动件变形断裂故障-故障现象
100 | 98 | 操动机构传动件变形断裂故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 101 | 操动机构传动件变形断裂故障-应对措施
101 | 99 | 操动机构传动件变形断裂故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 102 | 操动机构传动件变形断裂故障-故障后果
102 | 101 | 操动机构传动件变形断裂故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 103 | 操动机构传动件变形断裂故障-安全风险
103 | 5 | 操作能源与控制回路故障 | 3 | 包含 | #EF4444 | 0 | 104 | 直流操作电源异常故障
104 | 104 | 直流操作电源异常故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 105 | 直流操作电源异常故障-故障原因
105 | 105 | 直流操作电源异常故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 106 | 直流操作电源异常故障-故障现象
106 | 104 | 直流操作电源异常故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 107 | 直流操作电源异常故障-应对措施
107 | 105 | 直流操作电源异常故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 108 | 直流操作电源异常故障-故障后果
108 | 107 | 直流操作电源异常故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 109 | 直流操作电源异常故障-安全风险
109 | 5 | 操作能源与控制回路故障 | 3 | 包含 | #EF4444 | 0 | 110 | 液压机构失压故障
110 | 110 | 液压机构失压故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 111 | 液压机构失压故障-故障原因
111 | 111 | 液压机构失压故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 112 | 液压机构失压故障-故障现象
112 | 110 | 液压机构失压故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 113 | 液压机构失压故障-应对措施
113 | 111 | 液压机构失压故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 114 | 液压机构失压故障-故障后果
114 | 113 | 液压机构失压故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 115 | 液压机构失压故障-安全风险
115 | 5 | 操作能源与控制回路故障 | 3 | 包含 | #EF4444 | 0 | 116 | 操作油风管路异常故障
116 | 116 | 操作油风管路异常故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 117 | 操作油风管路异常故障-故障原因
117 | 117 | 操作油风管路异常故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 118 | 操作油风管路异常故障-故障现象
118 | 116 | 操作油风管路异常故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 119 | 操作油风管路异常故障-应对措施
119 | 117 | 操作油风管路异常故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 120 | 操作油风管路异常故障-故障后果
120 | 119 | 操作油风管路异常故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 121 | 操作油风管路异常故障-安全风险
121 | 5 | 操作能源与控制回路故障 | 3 | 包含 | #EF4444 | 0 | 122 | 控制回路短路故障
122 | 122 | 控制回路短路故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 123 | 控制回路短路故障-故障原因
123 | 123 | 控制回路短路故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 124 | 控制回路短路故障-故障现象
124 | 122 | 控制回路短路故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 125 | 控制回路短路故障-应对措施
125 | 123 | 控制回路短路故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 126 | 控制回路短路故障-故障后果
126 | 125 | 控制回路短路故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 127 | 控制回路短路故障-安全风险
127 | 5 | 操作能源与控制回路故障 | 3 | 包含 | #EF4444 | 0 | 128 | 控制回路接地故障
128 | 128 | 控制回路接地故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 129 | 控制回路接地故障-故障原因
129 | 129 | 控制回路接地故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 130 | 控制回路接地故障-故障现象
130 | 128 | 控制回路接地故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 131 | 控制回路接地故障-应对措施
131 | 129 | 控制回路接地故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 132 | 控制回路接地故障-故障后果
132 | 131 | 控制回路接地故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 133 | 控制回路接地故障-安全风险
133 | 5 | 操作能源与控制回路故障 | 3 | 包含 | #EF4444 | 0 | 134 | 合分闸控制回路故障
134 | 134 | 合分闸控制回路故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 135 | 合分闸控制回路故障-故障原因
135 | 135 | 合分闸控制回路故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 136 | 合分闸控制回路故障-故障现象
136 | 134 | 合分闸控制回路故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 137 | 合分闸控制回路故障-应对措施
137 | 135 | 合分闸控制回路故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 138 | 合分闸控制回路故障-故障后果
138 | 137 | 合分闸控制回路故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 139 | 合分闸控制回路故障-安全风险
139 | 5 | 操作能源与控制回路故障 | 3 | 包含 | #EF4444 | 0 | 140 | 合分闸线圈故障
140 | 140 | 合分闸线圈故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 141 | 合分闸线圈故障-故障原因
141 | 141 | 合分闸线圈故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 142 | 合分闸线圈故障-故障现象
142 | 140 | 合分闸线圈故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 143 | 合分闸线圈故障-应对措施
143 | 141 | 合分闸线圈故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 144 | 合分闸线圈故障-故障后果
144 | 143 | 合分闸线圈故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 145 | 合分闸线圈故障-安全风险
145 | 5 | 操作能源与控制回路故障 | 3 | 包含 | #EF4444 | 0 | 146 | 辅助开关及转换接点异常故障
146 | 146 | 辅助开关及转换接点异常故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 147 | 辅助开关及转换接点异常故障-故障原因
147 | 147 | 辅助开关及转换接点异常故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 148 | 辅助开关及转换接点异常故障-故障现象
148 | 146 | 辅助开关及转换接点异常故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 149 | 辅助开关及转换接点异常故障-应对措施
149 | 147 | 辅助开关及转换接点异常故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 150 | 辅助开关及转换接点异常故障-故障后果
150 | 149 | 辅助开关及转换接点异常故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 151 | 辅助开关及转换接点异常故障-安全风险
151 | 6 | 继电保护与测量二次回路故障 | 3 | 包含 | #6366F1 | 0 | 152 | 继电保护误动作故障
152 | 152 | 继电保护误动作故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 153 | 继电保护误动作故障-故障原因
153 | 153 | 继电保护误动作故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 154 | 继电保护误动作故障-故障现象
154 | 152 | 继电保护误动作故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 155 | 继电保护误动作故障-应对措施
155 | 153 | 继电保护误动作故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 156 | 继电保护误动作故障-故障后果
156 | 155 | 继电保护误动作故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 157 | 继电保护误动作故障-安全风险
157 | 6 | 继电保护与测量二次回路故障 | 3 | 包含 | #6366F1 | 0 | 158 | 保护整定不当故障
158 | 158 | 保护整定不当故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 159 | 保护整定不当故障-故障原因
159 | 159 | 保护整定不当故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 160 | 保护整定不当故障-故障现象
160 | 158 | 保护整定不当故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 161 | 保护整定不当故障-应对措施
161 | 159 | 保护整定不当故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 162 | 保护整定不当故障-故障后果
162 | 161 | 保护整定不当故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 163 | 保护整定不当故障-安全风险
163 | 6 | 继电保护与测量二次回路故障 | 3 | 包含 | #6366F1 | 0 | 164 | 互感器回路故障
164 | 164 | 互感器回路故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 165 | 互感器回路故障-故障原因
165 | 165 | 互感器回路故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 166 | 互感器回路故障-故障现象
166 | 164 | 互感器回路故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 167 | 互感器回路故障-应对措施
167 | 165 | 互感器回路故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 168 | 互感器回路故障-故障后果
168 | 167 | 互感器回路故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 169 | 互感器回路故障-安全风险
169 | 6 | 继电保护与测量二次回路故障 | 3 | 包含 | #6366F1 | 0 | 170 | 保护出口回路接地故障
170 | 170 | 保护出口回路接地故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 171 | 保护出口回路接地故障-故障原因
171 | 171 | 保护出口回路接地故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 172 | 保护出口回路接地故障-故障现象
172 | 170 | 保护出口回路接地故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 173 | 保护出口回路接地故障-应对措施
173 | 171 | 保护出口回路接地故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 174 | 保护出口回路接地故障-故障后果
174 | 173 | 保护出口回路接地故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 175 | 保护出口回路接地故障-安全风险
175 | 6 | 继电保护与测量二次回路故障 | 3 | 包含 | #6366F1 | 0 | 176 | 寄生回路故障
176 | 176 | 寄生回路故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 177 | 寄生回路故障-故障原因
177 | 177 | 寄生回路故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 178 | 寄生回路故障-故障现象
178 | 176 | 寄生回路故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 179 | 寄生回路故障-应对措施
179 | 177 | 寄生回路故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 180 | 寄生回路故障-故障后果
180 | 179 | 寄生回路故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 181 | 寄生回路故障-安全风险
181 | 7 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 3 | 包含 | #14B8A6 | 0 | 182 | 绝缘不良故障
182 | 182 | 绝缘不良故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 183 | 绝缘不良故障-故障原因
183 | 183 | 绝缘不良故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 184 | 绝缘不良故障-故障现象
184 | 182 | 绝缘不良故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 185 | 绝缘不良故障-应对措施
185 | 183 | 绝缘不良故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 186 | 绝缘不良故障-故障后果
186 | 185 | 绝缘不良故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 187 | 绝缘不良故障-安全风险
187 | 7 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 3 | 包含 | #14B8A6 | 0 | 188 | 瓷件损伤故障
188 | 188 | 瓷件损伤故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 189 | 瓷件损伤故障-故障原因
189 | 189 | 瓷件损伤故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 190 | 瓷件损伤故障-故障现象
190 | 188 | 瓷件损伤故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 191 | 瓷件损伤故障-应对措施
191 | 189 | 瓷件损伤故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 192 | 瓷件损伤故障-故障后果
192 | 191 | 瓷件损伤故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 193 | 瓷件损伤故障-安全风险
193 | 7 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 3 | 包含 | #14B8A6 | 0 | 194 | 本体连接件松动断裂故障
194 | 194 | 本体连接件松动断裂故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 195 | 本体连接件松动断裂故障-故障原因
195 | 195 | 本体连接件松动断裂故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 196 | 本体连接件松动断裂故障-故障现象
196 | 194 | 本体连接件松动断裂故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 197 | 本体连接件松动断裂故障-应对措施
197 | 195 | 本体连接件松动断裂故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 198 | 本体连接件松动断裂故障-故障后果
198 | 197 | 本体连接件松动断裂故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 199 | 本体连接件松动断裂故障-安全风险
199 | 7 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 3 | 包含 | #14B8A6 | 0 | 200 | 绝缘拉杆拉脱故障
200 | 200 | 绝缘拉杆拉脱故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 201 | 绝缘拉杆拉脱故障-故障原因
201 | 201 | 绝缘拉杆拉脱故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 202 | 绝缘拉杆拉脱故障-故障现象
202 | 200 | 绝缘拉杆拉脱故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 203 | 绝缘拉杆拉脱故障-应对措施
203 | 201 | 绝缘拉杆拉脱故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 204 | 绝缘拉杆拉脱故障-故障后果
204 | 203 | 绝缘拉杆拉脱故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 205 | 绝缘拉杆拉脱故障-安全风险
205 | 7 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 3 | 包含 | #14B8A6 | 0 | 206 | 基础支架失稳故障
206 | 206 | 基础支架失稳故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 207 | 基础支架失稳故障-故障原因
207 | 207 | 基础支架失稳故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 208 | 基础支架失稳故障-故障现象
208 | 206 | 基础支架失稳故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 209 | 基础支架失稳故障-应对措施
209 | 207 | 基础支架失稳故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 210 | 基础支架失稳故障-故障后果
210 | 209 | 基础支架失稳故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 211 | 基础支架失稳故障-安全风险
211 | 11 | 油断路器缺油故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 212 | 油断路器缺油故障-应急资源
212 | 17 | 空气断路器气压降低故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 213 | 空气断路器气压降低故障-应急资源
213 | 23 | 六氟化硫介质泄漏故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 214 | 六氟化硫介质泄漏故障-应急资源
214 | 29 | 灭弧室烧损爆炸故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 215 | 灭弧室烧损爆炸故障-应急资源
215 | 35 | 断路故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 216 | 断路故障-应急资源
216 | 41 | 导电回路直阻超标故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 217 | 导电回路直阻超标故障-应急资源
217 | 47 | 触头及导电连接异常故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 218 | 触头及导电连接异常故障-应急资源
218 | 53 | 误动故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 219 | 误动故障-应急资源
219 | 59 | 拒动故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 220 | 拒动故障-应急资源
220 | 65 | 机构卡阻卡涩故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 221 | 机构卡阻卡涩故障-应急资源
221 | 71 | 操作机构死点故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 222 | 操作机构死点故障-应急资源
222 | 77 | 跳闸挂扣滑脱故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 223 | 跳闸挂扣滑脱故障-应急资源
223 | 83 | 合分闸铁心动作失灵故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 224 | 合分闸铁心动作失灵故障-应急资源
224 | 89 | 储能机构不能储能故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 225 | 储能机构不能储能故障-应急资源
225 | 95 | 分合闸后均储能故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 226 | 分合闸后均储能故障-应急资源
226 | 101 | 操动机构传动件变形断裂故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 227 | 操动机构传动件变形断裂故障-应急资源
227 | 107 | 直流操作电源异常故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 228 | 直流操作电源异常故障-应急资源
228 | 113 | 液压机构失压故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 229 | 液压机构失压故障-应急资源
229 | 119 | 操作油风管路异常故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 230 | 操作油风管路异常故障-应急资源
230 | 125 | 控制回路短路故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 231 | 控制回路短路故障-应急资源
231 | 131 | 控制回路接地故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 232 | 控制回路接地故障-应急资源
232 | 137 | 合分闸控制回路故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 233 | 合分闸控制回路故障-应急资源
233 | 143 | 合分闸线圈故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 234 | 合分闸线圈故障-应急资源
234 | 149 | 辅助开关及转换接点异常故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 235 | 辅助开关及转换接点异常故障-应急资源
235 | 155 | 继电保护误动作故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 236 | 继电保护误动作故障-应急资源
236 | 161 | 保护整定不当故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 237 | 保护整定不当故障-应急资源
237 | 167 | 互感器回路故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 238 | 互感器回路故障-应急资源
238 | 173 | 保护出口回路接地故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 239 | 保护出口回路接地故障-应急资源
239 | 179 | 寄生回路故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 240 | 寄生回路故障-应急资源
240 | 185 | 绝缘不良故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 241 | 绝缘不良故障-应急资源
241 | 191 | 瓷件损伤故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 242 | 瓷件损伤故障-应急资源
242 | 197 | 本体连接件松动断裂故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 243 | 本体连接件松动断裂故障-应急资源
243 | 203 | 绝缘拉杆拉脱故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 244 | 绝缘拉杆拉脱故障-应急资源
244 | 209 | 基础支架失稳故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 245 | 基础支架失稳故障-应急资源
Note on A1: id
Note on B1: from
Note on C1: fromNodeName
Note on D1: lineWidth
Note on E1: relation
Note on F1: stroke
Note on G1: textBorderWidth
Note on H1: to
Note on I1: toNodeName