## 圈子成员
id | name | member_id | member_name
0 | 灭弧与介质状态故障 | 1 | 灭弧与介质状态故障
0 | 灭弧与介质状态故障 | 8 | 油断路器缺油故障
0 | 灭弧与介质状态故障 | 9 | 油断路器缺油故障-故障原因
0 | 灭弧与介质状态故障 | 10 | 油断路器缺油故障-故障现象
0 | 灭弧与介质状态故障 | 11 | 油断路器缺油故障-应对措施
0 | 灭弧与介质状态故障 | 12 | 油断路器缺油故障-故障后果
0 | 灭弧与介质状态故障 | 13 | 油断路器缺油故障-安全风险
0 | 灭弧与介质状态故障 | 14 | 空气断路器气压降低故障
0 | 灭弧与介质状态故障 | 15 | 空气断路器气压降低故障-故障原因
0 | 灭弧与介质状态故障 | 16 | 空气断路器气压降低故障-故障现象
0 | 灭弧与介质状态故障 | 17 | 空气断路器气压降低故障-应对措施
0 | 灭弧与介质状态故障 | 18 | 空气断路器气压降低故障-故障后果
0 | 灭弧与介质状态故障 | 19 | 空气断路器气压降低故障-安全风险
0 | 灭弧与介质状态故障 | 20 | 六氟化硫介质泄漏故障
0 | 灭弧与介质状态故障 | 21 | 六氟化硫介质泄漏故障-故障原因
0 | 灭弧与介质状态故障 | 22 | 六氟化硫介质泄漏故障-故障现象
0 | 灭弧与介质状态故障 | 23 | 六氟化硫介质泄漏故障-应对措施
0 | 灭弧与介质状态故障 | 24 | 六氟化硫介质泄漏故障-故障后果
0 | 灭弧与介质状态故障 | 25 | 六氟化硫介质泄漏故障-安全风险
0 | 灭弧与介质状态故障 | 26 | 灭弧室烧损爆炸故障
0 | 灭弧与介质状态故障 | 27 | 灭弧室烧损爆炸故障-故障原因
0 | 灭弧与介质状态故障 | 28 | 灭弧室烧损爆炸故障-故障现象
0 | 灭弧与介质状态故障 | 29 | 灭弧室烧损爆炸故障-应对措施
0 | 灭弧与介质状态故障 | 30 | 灭弧室烧损爆炸故障-故障后果
0 | 灭弧与介质状态故障 | 31 | 灭弧室烧损爆炸故障-安全风险
1 | 导电回路与开断故障 | 2 | 导电回路与开断故障
1 | 导电回路与开断故障 | 32 | 断路故障
1 | 导电回路与开断故障 | 33 | 断路故障-故障原因
1 | 导电回路与开断故障 | 34 | 断路故障-故障现象
1 | 导电回路与开断故障 | 35 | 断路故障-应对措施
1 | 导电回路与开断故障 | 36 | 断路故障-故障后果
1 | 导电回路与开断故障 | 37 | 断路故障-安全风险
1 | 导电回路与开断故障 | 38 | 导电回路直阻超标故障
1 | 导电回路与开断故障 | 39 | 导电回路直阻超标故障-故障原因
1 | 导电回路与开断故障 | 40 | 导电回路直阻超标故障-故障现象
1 | 导电回路与开断故障 | 41 | 导电回路直阻超标故障-应对措施
1 | 导电回路与开断故障 | 42 | 导电回路直阻超标故障-故障后果
1 | 导电回路与开断故障 | 43 | 导电回路直阻超标故障-安全风险
1 | 导电回路与开断故障 | 44 | 触头及导电连接异常故障
1 | 导电回路与开断故障 | 45 | 触头及导电连接异常故障-故障原因
1 | 导电回路与开断故障 | 46 | 触头及导电连接异常故障-故障现象
1 | 导电回路与开断故障 | 47 | 触头及导电连接异常故障-应对措施
1 | 导电回路与开断故障 | 48 | 触头及导电连接异常故障-故障后果
1 | 导电回路与开断故障 | 49 | 触头及导电连接异常故障-安全风险
2 | 合分闸操作故障 | 3 | 合分闸操作故障
2 | 合分闸操作故障 | 50 | 误动故障
2 | 合分闸操作故障 | 51 | 误动故障-故障原因
2 | 合分闸操作故障 | 52 | 误动故障-故障现象
2 | 合分闸操作故障 | 53 | 误动故障-应对措施
2 | 合分闸操作故障 | 54 | 误动故障-故障后果
2 | 合分闸操作故障 | 55 | 误动故障-安全风险
2 | 合分闸操作故障 | 56 | 拒动故障
2 | 合分闸操作故障 | 57 | 拒动故障-故障原因
2 | 合分闸操作故障 | 58 | 拒动故障-故障现象
2 | 合分闸操作故障 | 59 | 拒动故障-应对措施
2 | 合分闸操作故障 | 60 | 拒动故障-故障后果
2 | 合分闸操作故障 | 61 | 拒动故障-安全风险
3 | 操动机构与机械传动故障 | 4 | 操动机构与机械传动故障
3 | 操动机构与机械传动故障 | 62 | 机构卡阻卡涩故障
3 | 操动机构与机械传动故障 | 63 | 机构卡阻卡涩故障-故障原因
3 | 操动机构与机械传动故障 | 64 | 机构卡阻卡涩故障-故障现象
3 | 操动机构与机械传动故障 | 65 | 机构卡阻卡涩故障-应对措施
3 | 操动机构与机械传动故障 | 66 | 机构卡阻卡涩故障-故障后果
3 | 操动机构与机械传动故障 | 67 | 机构卡阻卡涩故障-安全风险
3 | 操动机构与机械传动故障 | 68 | 操作机构死点故障
3 | 操动机构与机械传动故障 | 69 | 操作机构死点故障-故障原因
3 | 操动机构与机械传动故障 | 70 | 操作机构死点故障-故障现象
3 | 操动机构与机械传动故障 | 71 | 操作机构死点故障-应对措施
3 | 操动机构与机械传动故障 | 72 | 操作机构死点故障-故障后果
3 | 操动机构与机械传动故障 | 73 | 操作机构死点故障-安全风险
3 | 操动机构与机械传动故障 | 74 | 跳闸挂扣滑脱故障
3 | 操动机构与机械传动故障 | 75 | 跳闸挂扣滑脱故障-故障原因
3 | 操动机构与机械传动故障 | 76 | 跳闸挂扣滑脱故障-故障现象
3 | 操动机构与机械传动故障 | 77 | 跳闸挂扣滑脱故障-应对措施
3 | 操动机构与机械传动故障 | 78 | 跳闸挂扣滑脱故障-故障后果
3 | 操动机构与机械传动故障 | 79 | 跳闸挂扣滑脱故障-安全风险
3 | 操动机构与机械传动故障 | 80 | 合分闸铁心动作失灵故障
3 | 操动机构与机械传动故障 | 81 | 合分闸铁心动作失灵故障-故障原因
3 | 操动机构与机械传动故障 | 82 | 合分闸铁心动作失灵故障-故障现象
3 | 操动机构与机械传动故障 | 83 | 合分闸铁心动作失灵故障-应对措施
3 | 操动机构与机械传动故障 | 84 | 合分闸铁心动作失灵故障-故障后果
3 | 操动机构与机械传动故障 | 85 | 合分闸铁心动作失灵故障-安全风险
3 | 操动机构与机械传动故障 | 86 | 储能机构不能储能故障
3 | 操动机构与机械传动故障 | 87 | 储能机构不能储能故障-故障原因
3 | 操动机构与机械传动故障 | 88 | 储能机构不能储能故障-故障现象
3 | 操动机构与机械传动故障 | 89 | 储能机构不能储能故障-应对措施
3 | 操动机构与机械传动故障 | 90 | 储能机构不能储能故障-故障后果
3 | 操动机构与机械传动故障 | 91 | 储能机构不能储能故障-安全风险
3 | 操动机构与机械传动故障 | 92 | 分合闸后均储能故障
3 | 操动机构与机械传动故障 | 93 | 分合闸后均储能故障-故障原因
3 | 操动机构与机械传动故障 | 94 | 分合闸后均储能故障-故障现象
3 | 操动机构与机械传动故障 | 95 | 分合闸后均储能故障-应对措施
3 | 操动机构与机械传动故障 | 96 | 分合闸后均储能故障-故障后果
3 | 操动机构与机械传动故障 | 97 | 分合闸后均储能故障-安全风险
3 | 操动机构与机械传动故障 | 98 | 操动机构传动件变形断裂故障
3 | 操动机构与机械传动故障 | 99 | 操动机构传动件变形断裂故障-故障原因
3 | 操动机构与机械传动故障 | 100 | 操动机构传动件变形断裂故障-故障现象
3 | 操动机构与机械传动故障 | 101 | 操动机构传动件变形断裂故障-应对措施
3 | 操动机构与机械传动故障 | 102 | 操动机构传动件变形断裂故障-故障后果
3 | 操动机构与机械传动故障 | 103 | 操动机构传动件变形断裂故障-安全风险
4 | 操作能源与控制回路故障 | 5 | 操作能源与控制回路故障
4 | 操作能源与控制回路故障 | 104 | 直流操作电源异常故障
4 | 操作能源与控制回路故障 | 105 | 直流操作电源异常故障-故障原因
4 | 操作能源与控制回路故障 | 106 | 直流操作电源异常故障-故障现象
4 | 操作能源与控制回路故障 | 107 | 直流操作电源异常故障-应对措施
4 | 操作能源与控制回路故障 | 108 | 直流操作电源异常故障-故障后果
4 | 操作能源与控制回路故障 | 109 | 直流操作电源异常故障-安全风险
4 | 操作能源与控制回路故障 | 110 | 液压机构失压故障
4 | 操作能源与控制回路故障 | 111 | 液压机构失压故障-故障原因
4 | 操作能源与控制回路故障 | 112 | 液压机构失压故障-故障现象
4 | 操作能源与控制回路故障 | 113 | 液压机构失压故障-应对措施
4 | 操作能源与控制回路故障 | 114 | 液压机构失压故障-故障后果
4 | 操作能源与控制回路故障 | 115 | 液压机构失压故障-安全风险
4 | 操作能源与控制回路故障 | 116 | 操作油风管路异常故障
4 | 操作能源与控制回路故障 | 117 | 操作油风管路异常故障-故障原因
4 | 操作能源与控制回路故障 | 118 | 操作油风管路异常故障-故障现象
4 | 操作能源与控制回路故障 | 119 | 操作油风管路异常故障-应对措施
4 | 操作能源与控制回路故障 | 120 | 操作油风管路异常故障-故障后果
4 | 操作能源与控制回路故障 | 121 | 操作油风管路异常故障-安全风险
4 | 操作能源与控制回路故障 | 122 | 控制回路短路故障
4 | 操作能源与控制回路故障 | 123 | 控制回路短路故障-故障原因
4 | 操作能源与控制回路故障 | 124 | 控制回路短路故障-故障现象
4 | 操作能源与控制回路故障 | 125 | 控制回路短路故障-应对措施
4 | 操作能源与控制回路故障 | 126 | 控制回路短路故障-故障后果
4 | 操作能源与控制回路故障 | 127 | 控制回路短路故障-安全风险
4 | 操作能源与控制回路故障 | 128 | 控制回路接地故障
4 | 操作能源与控制回路故障 | 129 | 控制回路接地故障-故障原因
4 | 操作能源与控制回路故障 | 130 | 控制回路接地故障-故障现象
4 | 操作能源与控制回路故障 | 131 | 控制回路接地故障-应对措施
4 | 操作能源与控制回路故障 | 132 | 控制回路接地故障-故障后果
4 | 操作能源与控制回路故障 | 133 | 控制回路接地故障-安全风险
4 | 操作能源与控制回路故障 | 134 | 合分闸控制回路故障
4 | 操作能源与控制回路故障 | 135 | 合分闸控制回路故障-故障原因
4 | 操作能源与控制回路故障 | 136 | 合分闸控制回路故障-故障现象
4 | 操作能源与控制回路故障 | 137 | 合分闸控制回路故障-应对措施
4 | 操作能源与控制回路故障 | 138 | 合分闸控制回路故障-故障后果
4 | 操作能源与控制回路故障 | 139 | 合分闸控制回路故障-安全风险
4 | 操作能源与控制回路故障 | 140 | 合分闸线圈故障
4 | 操作能源与控制回路故障 | 141 | 合分闸线圈故障-故障原因
4 | 操作能源与控制回路故障 | 142 | 合分闸线圈故障-故障现象
4 | 操作能源与控制回路故障 | 143 | 合分闸线圈故障-应对措施
4 | 操作能源与控制回路故障 | 144 | 合分闸线圈故障-故障后果
4 | 操作能源与控制回路故障 | 145 | 合分闸线圈故障-安全风险
4 | 操作能源与控制回路故障 | 146 | 辅助开关及转换接点异常故障
4 | 操作能源与控制回路故障 | 147 | 辅助开关及转换接点异常故障-故障原因
4 | 操作能源与控制回路故障 | 148 | 辅助开关及转换接点异常故障-故障现象
4 | 操作能源与控制回路故障 | 149 | 辅助开关及转换接点异常故障-应对措施
4 | 操作能源与控制回路故障 | 150 | 辅助开关及转换接点异常故障-故障后果
4 | 操作能源与控制回路故障 | 151 | 辅助开关及转换接点异常故障-安全风险
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 6 | 继电保护与测量二次回路故障
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 152 | 继电保护误动作故障
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 153 | 继电保护误动作故障-故障原因
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 154 | 继电保护误动作故障-故障现象
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 155 | 继电保护误动作故障-应对措施
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 156 | 继电保护误动作故障-故障后果
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 157 | 继电保护误动作故障-安全风险
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 158 | 保护整定不当故障
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 159 | 保护整定不当故障-故障原因
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 160 | 保护整定不当故障-故障现象
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 161 | 保护整定不当故障-应对措施
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 162 | 保护整定不当故障-故障后果
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 163 | 保护整定不当故障-安全风险
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 164 | 互感器回路故障
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 165 | 互感器回路故障-故障原因
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 166 | 互感器回路故障-故障现象
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 167 | 互感器回路故障-应对措施
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 168 | 互感器回路故障-故障后果
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 169 | 互感器回路故障-安全风险
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 170 | 保护出口回路接地故障
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 171 | 保护出口回路接地故障-故障原因
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 172 | 保护出口回路接地故障-故障现象
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 173 | 保护出口回路接地故障-应对措施
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 174 | 保护出口回路接地故障-故障后果
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 175 | 保护出口回路接地故障-安全风险
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 176 | 寄生回路故障
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 177 | 寄生回路故障-故障原因
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 178 | 寄生回路故障-故障现象
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 179 | 寄生回路故障-应对措施
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 180 | 寄生回路故障-故障后果
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 181 | 寄生回路故障-安全风险
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 7 | 本体绝缘与支撑结构故障
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 182 | 绝缘不良故障
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 183 | 绝缘不良故障-故障原因
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 184 | 绝缘不良故障-故障现象
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 185 | 绝缘不良故障-应对措施
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 186 | 绝缘不良故障-故障后果
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 187 | 绝缘不良故障-安全风险
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 188 | 瓷件损伤故障
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 189 | 瓷件损伤故障-故障原因
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 190 | 瓷件损伤故障-故障现象
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 191 | 瓷件损伤故障-应对措施
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 192 | 瓷件损伤故障-故障后果
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 193 | 瓷件损伤故障-安全风险
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 194 | 本体连接件松动断裂故障
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 195 | 本体连接件松动断裂故障-故障原因
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 196 | 本体连接件松动断裂故障-故障现象
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 197 | 本体连接件松动断裂故障-应对措施
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 198 | 本体连接件松动断裂故障-故障后果
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 199 | 本体连接件松动断裂故障-安全风险
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 200 | 绝缘拉杆拉脱故障
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 201 | 绝缘拉杆拉脱故障-故障原因
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 202 | 绝缘拉杆拉脱故障-故障现象
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 203 | 绝缘拉杆拉脱故障-应对措施
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 204 | 绝缘拉杆拉脱故障-故障后果
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 205 | 绝缘拉杆拉脱故障-安全风险
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 206 | 基础支架失稳故障
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 207 | 基础支架失稳故障-故障原因
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 208 | 基础支架失稳故障-故障现象
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 209 | 基础支架失稳故障-应对措施
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 210 | 基础支架失稳故障-故障后果
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 211 | 基础支架失稳故障-安全风险
0 | 灭弧与介质状态故障 | 212 | 油断路器缺油故障-应急资源
0 | 灭弧与介质状态故障 | 213 | 空气断路器气压降低故障-应急资源
0 | 灭弧与介质状态故障 | 214 | 六氟化硫介质泄漏故障-应急资源
0 | 灭弧与介质状态故障 | 215 | 灭弧室烧损爆炸故障-应急资源
1 | 导电回路与开断故障 | 216 | 断路故障-应急资源
1 | 导电回路与开断故障 | 217 | 导电回路直阻超标故障-应急资源
1 | 导电回路与开断故障 | 218 | 触头及导电连接异常故障-应急资源
2 | 合分闸操作故障 | 219 | 误动故障-应急资源
2 | 合分闸操作故障 | 220 | 拒动故障-应急资源
3 | 操动机构与机械传动故障 | 221 | 机构卡阻卡涩故障-应急资源
3 | 操动机构与机械传动故障 | 222 | 操作机构死点故障-应急资源
3 | 操动机构与机械传动故障 | 223 | 跳闸挂扣滑脱故障-应急资源
3 | 操动机构与机械传动故障 | 224 | 合分闸铁心动作失灵故障-应急资源
3 | 操动机构与机械传动故障 | 225 | 储能机构不能储能故障-应急资源
3 | 操动机构与机械传动故障 | 226 | 分合闸后均储能故障-应急资源
3 | 操动机构与机械传动故障 | 227 | 操动机构传动件变形断裂故障-应急资源
4 | 操作能源与控制回路故障 | 228 | 直流操作电源异常故障-应急资源
4 | 操作能源与控制回路故障 | 229 | 液压机构失压故障-应急资源
4 | 操作能源与控制回路故障 | 230 | 操作油风管路异常故障-应急资源
4 | 操作能源与控制回路故障 | 231 | 控制回路短路故障-应急资源
4 | 操作能源与控制回路故障 | 232 | 控制回路接地故障-应急资源
4 | 操作能源与控制回路故障 | 233 | 合分闸控制回路故障-应急资源
4 | 操作能源与控制回路故障 | 234 | 合分闸线圈故障-应急资源
4 | 操作能源与控制回路故障 | 235 | 辅助开关及转换接点异常故障-应急资源
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 236 | 继电保护误动作故障-应急资源
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 237 | 保护整定不当故障-应急资源
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 238 | 互感器回路故障-应急资源
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 239 | 保护出口回路接地故障-应急资源
5 | 继电保护与测量二次回路故障 | 240 | 寄生回路故障-应急资源
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 241 | 绝缘不良故障-应急资源
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 242 | 瓷件损伤故障-应急资源
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 243 | 本体连接件松动断裂故障-应急资源
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 244 | 绝缘拉杆拉脱故障-应急资源
6 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 245 | 基础支架失稳故障-应急资源
Note on A1: id
Note on B1: name
Note on C1: member_id
Note on D1: member_name