## 圈子成员
id | name | member_id | member_name
0 | 电压互感器故障 | 1 | 电压互感器故障
0 | 电压互感器故障 | 2 | 电压互感器本体异常故障
0 | 电压互感器故障 | 3 | 电压互感器本体异常故障-故障原因
0 | 电压互感器故障 | 4 | 电压互感器本体异常故障-故障现象
0 | 电压互感器故障 | 5 | 电压互感器本体异常故障-应对措施
0 | 电压互感器故障 | 6 | 电压互感器本体异常故障-故障后果
0 | 电压互感器故障 | 7 | 电压互感器本体异常故障-安全风险
0 | 电压互感器故障 | 8 | 电压互感器本体异常故障-应急资源
0 | 电压互感器故障 | 9 | 电磁式电压互感器谐振故障
0 | 电压互感器故障 | 10 | 电磁式电压互感器谐振故障-故障原因
0 | 电压互感器故障 | 11 | 电磁式电压互感器谐振故障-故障现象
0 | 电压互感器故障 | 12 | 电磁式电压互感器谐振故障-应对措施
0 | 电压互感器故障 | 13 | 电磁式电压互感器谐振故障-故障后果
0 | 电压互感器故障 | 14 | 电磁式电压互感器谐振故障-安全风险
0 | 电压互感器故障 | 15 | 电磁式电压互感器谐振故障-应急资源
0 | 电压互感器故障 | 16 | 串级式电压互感器事故故障
0 | 电压互感器故障 | 17 | 串级式电压互感器事故故障-故障原因
0 | 电压互感器故障 | 18 | 串级式电压互感器事故故障-故障现象
0 | 电压互感器故障 | 19 | 串级式电压互感器事故故障-应对措施
0 | 电压互感器故障 | 20 | 串级式电压互感器事故故障-故障后果
0 | 电压互感器故障 | 21 | 串级式电压互感器事故故障-安全风险
0 | 电压互感器故障 | 22 | 串级式电压互感器事故故障-应急资源
0 | 电压互感器故障 | 23 | 电容式电压互感器故障
0 | 电压互感器故障 | 24 | 电容式电压互感器故障-故障原因
0 | 电压互感器故障 | 25 | 电容式电压互感器故障-故障现象
0 | 电压互感器故障 | 26 | 电容式电压互感器故障-应对措施
0 | 电压互感器故障 | 27 | 电容式电压互感器故障-故障后果
0 | 电压互感器故障 | 28 | 电容式电压互感器故障-安全风险
0 | 电压互感器故障 | 29 | 电容式电压互感器故障-应急资源
0 | 电压互感器故障 | 30 | 电压互感器熔断器熔断故障
0 | 电压互感器故障 | 31 | 电压互感器熔断器熔断故障-故障原因
0 | 电压互感器故障 | 32 | 电压互感器熔断器熔断故障-故障现象
0 | 电压互感器故障 | 33 | 电压互感器熔断器熔断故障-应对措施
0 | 电压互感器故障 | 34 | 电压互感器熔断器熔断故障-故障后果
0 | 电压互感器故障 | 35 | 电压互感器熔断器熔断故障-安全风险
0 | 电压互感器故障 | 36 | 电压互感器熔断器熔断故障-应急资源
1 | 电流互感器故障 | 37 | 电流互感器故障
1 | 电流互感器故障 | 38 | 电流互感器二次开路故障
1 | 电流互感器故障 | 39 | 电流互感器二次开路故障-故障原因
1 | 电流互感器故障 | 40 | 电流互感器二次开路故障-故障现象
1 | 电流互感器故障 | 41 | 电流互感器二次开路故障-应对措施
1 | 电流互感器故障 | 42 | 电流互感器二次开路故障-故障后果
1 | 电流互感器故障 | 43 | 电流互感器二次开路故障-安全风险
1 | 电流互感器故障 | 44 | 电流互感器二次开路故障-应急资源
1 | 电流互感器故障 | 45 | 电流互感器二次短路故障
1 | 电流互感器故障 | 46 | 电流互感器二次短路故障-故障原因
1 | 电流互感器故障 | 47 | 电流互感器二次短路故障-故障现象
1 | 电流互感器故障 | 48 | 电流互感器二次短路故障-应对措施
1 | 电流互感器故障 | 49 | 电流互感器二次短路故障-故障后果
1 | 电流互感器故障 | 50 | 电流互感器二次短路故障-安全风险
1 | 电流互感器故障 | 51 | 电流互感器二次短路故障-应急资源
1 | 电流互感器故障 | 52 | 电流互感器内部冒烟着火故障
1 | 电流互感器故障 | 53 | 电流互感器内部冒烟着火故障-故障原因
1 | 电流互感器故障 | 54 | 电流互感器内部冒烟着火故障-故障现象
1 | 电流互感器故障 | 55 | 电流互感器内部冒烟着火故障-应对措施
1 | 电流互感器故障 | 56 | 电流互感器内部冒烟着火故障-故障后果
1 | 电流互感器故障 | 57 | 电流互感器内部冒烟着火故障-安全风险
1 | 电流互感器故障 | 58 | 电流互感器内部冒烟着火故障-应急资源
1 | 电流互感器故障 | 59 | 电容型电流互感器受潮故障
1 | 电流互感器故障 | 60 | 电容型电流互感器受潮故障-故障原因
1 | 电流互感器故障 | 61 | 电容型电流互感器受潮故障-故障现象
1 | 电流互感器故障 | 62 | 电容型电流互感器受潮故障-应对措施
1 | 电流互感器故障 | 63 | 电容型电流互感器受潮故障-故障后果
1 | 电流互感器故障 | 64 | 电容型电流互感器受潮故障-安全风险
1 | 电流互感器故障 | 65 | 电容型电流互感器受潮故障-应急资源
1 | 电流互感器故障 | 66 | 电容型电流互感器爆炸故障
1 | 电流互感器故障 | 67 | 电容型电流互感器爆炸故障-故障原因
1 | 电流互感器故障 | 68 | 电容型电流互感器爆炸故障-故障现象
1 | 电流互感器故障 | 69 | 电容型电流互感器爆炸故障-应对措施
1 | 电流互感器故障 | 70 | 电容型电流互感器爆炸故障-故障后果
1 | 电流互感器故障 | 71 | 电容型电流互感器爆炸故障-安全风险
1 | 电流互感器故障 | 72 | 电容型电流互感器爆炸故障-应急资源
Note on A1: id
Note on B1: name
Note on C1: member_id
Note on D1: member_name