## 圈子成员
id | name | member_id | member_name
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 1 | 外绝缘与表面闪络故障
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 4 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 5 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-故障原因
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 6 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-故障现象
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 7 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-应对措施
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 8 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-故障后果
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 9 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-安全风险
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 10 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-应急资源
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 11 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 12 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-故障原因
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 13 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-故障现象
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 14 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-应对措施
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 15 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-故障后果
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 16 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-安全风险
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 17 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-应急资源
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 18 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 19 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-故障原因
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 20 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-故障现象
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 21 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-应对措施
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 22 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-故障后果
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 23 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-安全风险
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 24 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-应急资源
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 25 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 26 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-故障原因
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 27 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-故障现象
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 28 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-应对措施
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 29 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-故障后果
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 30 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-安全风险
0 | 外绝缘与表面闪络故障 | 31 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-应急资源
1 | 阀片与本体绝缘故障 | 2 | 阀片与本体绝缘故障
1 | 阀片与本体绝缘故障 | 32 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障
1 | 阀片与本体绝缘故障 | 33 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-故障原因
1 | 阀片与本体绝缘故障 | 34 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-故障现象
1 | 阀片与本体绝缘故障 | 35 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-应对措施
1 | 阀片与本体绝缘故障 | 36 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-故障后果
1 | 阀片与本体绝缘故障 | 37 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-安全风险
1 | 阀片与本体绝缘故障 | 38 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-应急资源
2 | 安装结构与连接故障 | 3 | 安装结构与连接故障
2 | 安装结构与连接故障 | 39 | 安装不规范导致避雷器失效故障
2 | 安装结构与连接故障 | 40 | 安装不规范导致避雷器失效故障-故障原因
2 | 安装结构与连接故障 | 41 | 安装不规范导致避雷器失效故障-故障现象
2 | 安装结构与连接故障 | 42 | 安装不规范导致避雷器失效故障-应对措施
2 | 安装结构与连接故障 | 43 | 安装不规范导致避雷器失效故障-故障后果
2 | 安装结构与连接故障 | 44 | 安装不规范导致避雷器失效故障-安全风险
2 | 安装结构与连接故障 | 45 | 安装不规范导致避雷器失效故障-应急资源
2 | 安装结构与连接故障 | 46 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障
2 | 安装结构与连接故障 | 47 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-故障原因
2 | 安装结构与连接故障 | 48 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-故障现象
2 | 安装结构与连接故障 | 49 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-应对措施
2 | 安装结构与连接故障 | 50 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-故障后果
2 | 安装结构与连接故障 | 51 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-安全风险
2 | 安装结构与连接故障 | 52 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-应急资源
Note on A1: id
Note on B1: name
Note on C1: member_id
Note on D1: member_name