## 关系
id | from | fromNodeName | lineWidth | relation | stroke | textBorderWidth | to | toNodeName
0 | 0 | 避雷器 | 4 | 发生 | #2563EB | 0 | 1 | 外绝缘与表面闪络故障
1 | 1 | 外绝缘与表面闪络故障 | 3 | 包含 | #2563EB | 0 | 4 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障
2 | 4 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 5 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-故障原因
3 | 5 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 6 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-故障现象
4 | 4 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 7 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-应对措施
5 | 5 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 8 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-故障后果
6 | 7 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 9 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-安全风险
7 | 7 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 10 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-应急资源
8 | 1 | 外绝缘与表面闪络故障 | 3 | 包含 | #2563EB | 0 | 11 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障
9 | 11 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 12 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-故障原因
10 | 12 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 13 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-故障现象
11 | 11 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 14 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-应对措施
12 | 12 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 15 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-故障后果
13 | 14 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 16 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-安全风险
14 | 14 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 17 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-应急资源
15 | 1 | 外绝缘与表面闪络故障 | 3 | 包含 | #2563EB | 0 | 18 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障
16 | 18 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 19 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-故障原因
17 | 19 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 20 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-故障现象
18 | 18 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 21 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-应对措施
19 | 19 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 22 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-故障后果
20 | 21 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 23 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-安全风险
21 | 21 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 24 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-应急资源
22 | 1 | 外绝缘与表面闪络故障 | 3 | 包含 | #2563EB | 0 | 25 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障
23 | 25 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 26 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-故障原因
24 | 26 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 27 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-故障现象
25 | 25 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 28 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-应对措施
26 | 26 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 29 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-故障后果
27 | 28 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 30 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-安全风险
28 | 28 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 31 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-应急资源
29 | 0 | 避雷器 | 4 | 发生 | #D97706 | 0 | 2 | 阀片与本体绝缘故障
30 | 2 | 阀片与本体绝缘故障 | 3 | 包含 | #D97706 | 0 | 32 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障
31 | 32 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 33 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-故障原因
32 | 33 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 34 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-故障现象
33 | 32 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 35 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-应对措施
34 | 33 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 36 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-故障后果
35 | 35 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 37 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-安全风险
36 | 35 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 38 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-应急资源
37 | 0 | 避雷器 | 4 | 发生 | #0F766E | 0 | 3 | 安装结构与连接故障
38 | 3 | 安装结构与连接故障 | 3 | 包含 | #0F766E | 0 | 39 | 安装不规范导致避雷器失效故障
39 | 39 | 安装不规范导致避雷器失效故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 40 | 安装不规范导致避雷器失效故障-故障原因
40 | 40 | 安装不规范导致避雷器失效故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 41 | 安装不规范导致避雷器失效故障-故障现象
41 | 39 | 安装不规范导致避雷器失效故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 42 | 安装不规范导致避雷器失效故障-应对措施
42 | 40 | 安装不规范导致避雷器失效故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 43 | 安装不规范导致避雷器失效故障-故障后果
43 | 42 | 安装不规范导致避雷器失效故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 44 | 安装不规范导致避雷器失效故障-安全风险
44 | 42 | 安装不规范导致避雷器失效故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 45 | 安装不规范导致避雷器失效故障-应急资源
45 | 3 | 安装结构与连接故障 | 3 | 包含 | #0F766E | 0 | 46 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障
46 | 46 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障 | 2 | 起因于 | #FA8C16 | 0 | 47 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-故障原因
47 | 47 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-故障原因 | 2 | 表现 | #1890FF | 0 | 48 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-故障现象
48 | 46 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障 | 2 | 处置 | #52C41A | 0 | 49 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-应对措施
49 | 47 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-故障原因 | 2 | 导致 | #E8684A | 0 | 50 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-故障后果
50 | 49 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-应对措施 | 2 | 存在 | #722ED1 | 0 | 51 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-安全风险
51 | 49 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-应对措施 | 2 | 需要 | #13C2C2 | 0 | 52 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-应急资源
Note on A1: id
Note on B1: from
Note on C1: fromNodeName
Note on D1: lineWidth
Note on E1: relation
Note on F1: stroke
Note on G1: textBorderWidth
Note on H1: to
Note on I1: toNodeName