## 圈子成员
id | name | member_id | member_name
0 | 覆冰故障 | 1 | 覆冰故障
0 | 覆冰故障 | 8 | 覆冰过载故障
0 | 覆冰故障 | 9 | 脱冰跳跃故障
0 | 覆冰故障 | 10 | 覆冰闪络故障
0 | 覆冰故障 | 11 | 覆冰舞动故障
0 | 覆冰故障 | 12 | 路径选择不合理与抗冰设计不足
0 | 覆冰故障 | 13 | 设计抗冰厚度低于实际覆冰值
0 | 覆冰故障 | 14 | 极端气候下线路薄弱环节失效
0 | 覆冰故障 | 15 | 导线地线断裂与杆塔倒塔
0 | 覆冰故障 | 16 | 杆塔基础下沉倾斜或爆裂
0 | 覆冰故障 | 17 | 相邻档导线不均匀覆冰或不同期脱冰
0 | 覆冰故障 | 18 | 导线缩紧断裂与绝缘子破裂
0 | 覆冰故障 | 19 | 电气间隙减小和导线放电烧伤
0 | 覆冰故障 | 20 | 冰雪附着导致绝缘水平下降
0 | 覆冰故障 | 21 | 持续电弧烧伤绝缘子
0 | 覆冰故障 | 22 | 不均匀覆冰自激振荡
0 | 覆冰故障 | 23 | 金具损坏与杆塔倾斜倒塔
1 | 舞动故障 | 2 | 舞动故障
1 | 舞动故障 | 28 | 覆冰和大风平稳气象
1 | 舞动故障 | 29 | 机械故障
1 | 舞动故障 | 30 | 电气故障
1 | 舞动故障 | 31 | 金具和绝缘子损坏
1 | 舞动故障 | 32 | 螺栓松脱
1 | 舞动故障 | 33 | 耐张塔直线塔与横担损坏
1 | 舞动故障 | 34 | 相间闪络与跳闸
1 | 舞动故障 | 35 | 运行可靠性下降与重复跳闸
2 | 雷击闪络故障 | 3 | 雷击闪络故障
2 | 雷击闪络故障 | 40 | 感应雷过电压
2 | 雷击闪络故障 | 41 | 直击雷过电压
2 | 雷击闪络故障 | 45 | 线路闪络跳闸
2 | 雷击闪络故障 | 42 | 反击雷
2 | 雷击闪络故障 | 43 | 绕击雷
2 | 雷击闪络故障 | 44 | 避雷线档距中击雷
3 | 外力破坏故障 | 4 | 外力破坏故障
3 | 外力破坏故障 | 52 | 异物短路
3 | 外力破坏故障 | 53 | 吊车碰线
3 | 外力破坏故障 | 54 | 违章施工
3 | 外力破坏故障 | 55 | 烟火短路
3 | 外力破坏故障 | 56 | 山火
3 | 外力破坏故障 | 57 | 盗窃
3 | 外力破坏故障 | 58 | 高空抛物气球风筝等异物
3 | 外力破坏故障 | 59 | 线路闪络
3 | 外力破坏故障 | 80 | 大风吹倒树木或漂浮物
3 | 外力破坏故障 | 81 | 线路跳闸停运
3 | 外力破坏故障 | 60 | 施工机械距离导线过近
3 | 外力破坏故障 | 61 | 相地短路或导线断线
3 | 外力破坏故障 | 62 | 放炮建房等违章施工
3 | 外力破坏故障 | 63 | 导线损伤或危及杆塔基础
3 | 外力破坏故障 | 64 | 烟雾与锡纸彩带降低绝缘
3 | 外力破坏故障 | 65 | 相间或相地闪络
3 | 外力破坏故障 | 66 | 山林火灾烟雾导电
3 | 外力破坏故障 | 67 | 导线对地或相间闪络
3 | 外力破坏故障 | 68 | 偷拆塔材拉线导线电缆
3 | 外力破坏故障 | 69 | 倒杆倒塔断线
4 | 风害故障 | 5 | 风害故障
4 | 风害故障 | 75 | 倒塔断线
4 | 风害故障 | 76 | 风偏闪络
4 | 风害故障 | 52 | 异物短路
4 | 风害故障 | 77 | 强风荷载超过极限
4 | 风害故障 | 78 | 杆塔倒塔与地线断线
4 | 风害故障 | 79 | 风偏角过大与暴雨降低放电电压
4 | 风害故障 | 45 | 线路闪络跳闸
4 | 风害故障 | 58 | 高空抛物气球风筝等异物
4 | 风害故障 | 59 | 线路闪络
4 | 风害故障 | 80 | 大风吹倒树木或漂浮物
4 | 风害故障 | 81 | 线路跳闸停运
5 | 鸟害故障 | 6 | 鸟害故障
5 | 鸟害故障 | 85 | 鸟粪闪络
5 | 鸟害故障 | 86 | 鸟类筑巢
5 | 鸟害故障 | 87 | 鸟类飞行
5 | 鸟害故障 | 88 | 捕食鸟类诱发蛇害
5 | 鸟害故障 | 89 | 鸟粪污染绝缘子串
5 | 鸟害故障 | 90 | 单相接地或空气间隙击穿
5 | 鸟害故障 | 91 | 树枝铁丝柴草落入横担与导线间
5 | 鸟害故障 | 92 | 短路接地
5 | 鸟害故障 | 93 | 大型鸟类争斗跨越导线
5 | 鸟害故障 | 94 | 相间短路或单相接地
5 | 鸟害故障 | 95 | 蛇类攀塔短接绝缘子
5 | 鸟害故障 | 96 | 闪络事故
6 | 污闪故障 | 7 | 污闪故障
6 | 污闪故障 | 99 | 线路积污
6 | 污闪故障 | 100 | 瓷玻璃绝缘子劣化
6 | 污闪故障 | 101 | 复合绝缘子憎水性丧失
6 | 污闪故障 | 102 | 覆冰(雪)绝缘子闪络
6 | 污闪故障 | 103 | 污秽物遇潮湿形成导电膜
6 | 污闪故障 | 104 | 绝缘水平大幅降低与强烈放电闪络
Note on A1: id
Note on B1: name
Note on C1: member_id
Note on D1: member_name